## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建）
标段名称： |  |  | 南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
编制（审核）说明
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建）
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建）
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 楼地面装饰工程
1.7 | 墙、柱面装饰工程
1.8 | 天棚工程
1.9 | 其他工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010103001002 | 平整场地 | 1.机械场地平整 |  | m2 | 507.28
2 | 010103001003 | 平整场地 | 1.基底钎探 |  | m2 | 356.26
3 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖土方 三类土 |  | m3 | 1596.76
4 | 010102007001 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑 |  | m3 | 1327.94
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距≤1km |  | m3 | 268.82
砌筑工程
6 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A3.5 2.厚度:200mm 3.墙体类型:±0.000以上填充墙 3.6m以上 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 |  | m3 | 10.15
7 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A3.5 2.厚度:200mm 3.墙体类型:±0.000以上填充墙 3.6m以内 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 |  | m3 | 382.77
8 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A3.5 2.厚度:200mm 3.墙体类型:女儿墙 4.砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆 |  | m3 | 27.53
9 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙面挂钢丝网片 |  | m2 | 307.87
10 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层 2.位置:基础下 |  | m3 | 106.88
混凝土及钢筋混凝土工程
砼部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.基础下100mm厚混凝土垫层 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 32.72
12 | 010502001002 | 独立基础 | 1.独立基础 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 158.66
13 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.25
14 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.直形墙 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.64
15 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.矩形柱 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 85.9
16 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.矩形梁 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 64.98
17 | 010502013001 | 有梁板 | 1.有梁板 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 192.76
18 | 010502013002 | 平板 | 1.平板 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 39.36
19 | 010504013001 | 空调板 | 1.空调板 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.16
20 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.构造柱 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 26.5
21 | 010502021001 | 构造柱 | 1.女儿墙构造柱 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010502022001 | 圈梁（含止水带） | 1.圈梁 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 10.44
23 | 080202023001 | 现浇混凝土压顶 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:女儿墙压顶 |  | m3 | 16.59
24 | 010502020001 | 楼梯 | 1.楼梯 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 96.78
钢筋部分
25 | 010506002001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm |  | t | 0.598
26 | 010506002002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 3.882
27 | 010506002003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 20.414
28 | 010506002004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm |  | t | 16.307
29 | 010506002005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm |  | t | 0.933
30 | 010506002006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 13.378
31 | 040901010001 | 钢筋机械连接 | 1.钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ18 |  | 个 | 76
32 | 040901010002 | 钢筋机械连接 | 1.钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ32 |  | 个 | 240
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 040901010003 | 钢筋机械连接 | 1.钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm |  | 个 | 54
34 | 040901010004 | 钢筋机械连接 | 1.钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm |  | 个 | 212
35 | 040901010005 | 钢筋机械连接 | 1.钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm |  | 个 | 10
模板部分
36 | 010505001001 | 垫层模板 | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 |  | m2 | 30.84
37 | 010505002001 | 基础模板 | 现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 |  | m2 | 119.26
38 | 010505002002 | 基础模板 | 现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑 |  | m2 | 3
39 | 010505005001 | 墙面模板 | 现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 17.15
40 | 010505004001 | 柱面模板 | 现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 一层 实际高度(m):4.1 |  | m2 | 209.39
41 | 010505004002 | 柱面模板 | 现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 位置：一层以上 实际高度(m):3.9 |  | m2 | 456.61
42 | 010505006001 | 梁模板 | 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 一层 实际高度(m):4.1 |  | m2 | 109.36
43 | 010505006002 | 梁模板 | 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 一层以上 实际高度(m):3.9 |  | m2 | 592.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010505007003 | 有梁板 | 现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 一层 实际高度(m):4.1 |  | m2 | 554.75
45 | 010505007004 | 有梁板 | 现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 一层以上 实际高度(m):3.9 |  | m2 | 1163.7
46 | 010505007005 | 平板 | 现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 一层 实际高度(m):4.1 |  | m2 | 86.73
47 | 010505007006 | 平板 | 现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 一层以上 实际高度(m):3.9 |  | m2 | 229.06
48 | 010505008001 | 空调板 | 现浇混凝土模板 空调板 复合模板钢支撑 |  | m2 | 28.46
49 | 010505004003 | 构造柱 | 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 244.28
50 | 010505012001 | 圈梁模板 | 现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 114.02
51 | 010505014001 | 压顶模板 | 现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑 |  | m2 | 171.62
52 | 010505010001 | 楼梯模板 | 现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑 |  | m2 | 96.78
53 | 010102001002 | 砼泵送费 | 泵送混凝土 |  | m3 | 736.6
门窗工程
54 | 010801001003 | 木质门 | 1.门代号:M0821 2.品种:平开夹板百叶门 3.参:12YJ4-1 PM-0821 |  | m2 | 57.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 010801001004 | 木质门 | 1.门代号:M1027 2.品种:市场定制实木门 3.参:12YJ4-1 PM-1027 |  | m2 | 91.8
56 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门代号:FM丙1218 2.成品丙级防火门 |  | m2 | 6.48
57 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.普通窗 2.塑料单框中空玻璃窗(6+9+6) |  | m2 | 121.68
58 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门联窗 2.塑料单框中空玻璃门(6+9+6) |  | m2 | 243.54
屋面及防水工程
59 | 010505007001 | 水泥砂浆保护层屋面,(不上人屋面有保温) | 1.名称:水泥砂浆保护层屋面,(不上人屋面有保温) 2.参考图集:屋105A(2F1) 3.屋面保温层210mm泡沫混凝土 |  | m2 | 481.99
60 | 010505007002 | 涂料保护层不上人屋面 | 1.名称:涂料保护层不上人屋面 2.参图集:屋108（2F1） 3.用于电梯顶小屋面 |  | m2 | 5.89
61 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:塑料(PVC)φ110 |  | m | 82
62 | 010902007001 | 屋面(廊、阳台)泄(吐)水管 | 1.走廊水舌 |  | 个 | 8
楼地面装饰工程
地面工程
63 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.位置:一层过道 2.暂按水泥混凝土路面 |  | m2 | 51.8
64 | 011101001001 | 现浇水磨石防水地面 | 1.名称:现浇水磨石防水地面 2.参考图集:地104 3.部位:用于卫生间地面 |  | m2 | 51.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 011101001002 | 现浇水磨石地面 | 1.名称:现浇水磨石地面 2.参考图集:地104 3.部位:用于宿舍、走廊地面 |  | m2 | 336.33
66 | 011502001001 | 现浇水磨石铜条 | 1.名称:现浇水磨石铜条 2.部位:用于宿舍、走廊地面 |  | m | 774.7
楼面工程
67 | 011101001003 | 现浇水磨石防水楼面 | 1.名称:现浇水磨石防水楼面 2.参考图集:楼104 3.部位:用于卫生间楼面 |  | m2 | 122.46
68 | 011101001004 | 现浇水磨石楼面 | 1.现浇水磨石楼面 2.名称:12YJ1 楼104 3.参考图集:楼104 4.部位:用于宿舍、走廊楼面 |  | m2 | 646.9
69 | 011101001005 | 现浇水磨石楼梯面层 | 1.现浇水磨石楼梯面层 |  | m2 | 96.78
70 | 011502001002 | 现浇水磨石铜条 | 1.名称:现浇水磨石铜条 2.部位:用于楼梯面 |  | m | 1732.28
墙、柱面装饰工程
卫生间墙面
71 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称:水泥砂浆墙面 2.内墙1 3.部位:用于卫生间内墙面1800mm以上 |  | m2 | 642.97
72 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:用于卫生间内墙面1800mm以上 2.装饰面材料种类:乳胶漆 |  | m2 | 699.75
73 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.名称:釉面砖墙裙(防水） 2.裙3 3.部位:用于卫生间内墙,高1800mm |  | m2 | 572.25
其他房间墙面
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.名称:釉面砖墙裙 2.裙3 3.部位:用于除卫生间以外所有内墙,齐窗台高 |  | m2 | 894.73
75 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称:混合砂浆墙面 2.参考图集:内墙3C 3.部位:用于除卫生间以外内墙面 |  | m2 | 2137.57
76 | 011201001010 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.参考图集:涂304 2.部位:用于除卫生间以外内墙面 3.装饰面材料种类:乳胶漆 |  | m2 | 2203.62
77 | 011201001011 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称:水泥砂浆粉外墙面 2.外墙9 3.部位:用于外墙面 |  | m2 | 1152.99
78 | 011403001002 | 真石漆外墙面 | 1.名称:真石漆外墙面 2.外墙9（面层） 3.部位:用于外墙面 |  | m2 | 1109.76
79 | 011201001012 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称:混合砂浆墙面 2.部位:用于电井内墙面 |  | m2 | 54.5
80 | 011201001013 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.名称:梁柱抹灰，外刷真石漆 |  | m2 | 90.25
81 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.空调板抹灰，刷真石漆 |  | m2 | 43.2
82 | 011201001014 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.女儿墙内侧抹灰 2.部位:用于女儿墙内墙面 |  | m2 | 179.55
83 | 011201001015 | 保温隔热墙面 | 1.无机活性保温砂浆外墙内外保温,保温层厚度为30mm。 2.含走廊墙面 |  | m2 | 1404.02
天棚工程
84 | 011301001006 | 水泥砂浆顶棚 | 1.名称:水泥砂浆顶棚 2.顶4 3.部位:用于卫生间顶棚 |  | m2 | 165.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 011301001007 | 混合砂浆面层乳胶漆顶棚 | 1.名称:混合砂浆面层乳胶漆顶棚 2.顶5 3.部位:用于除卫生间以外顶棚 4.外刷乳胶漆 |  | m2 | 1193.4
86 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 2.部位:用于所有顶棚 |  | m2 | 1357.22
87 | 011301001008 | 天棚抹灰 | 1.名称:混合砂浆顶棚 2.部位:用于电井顶棚 |  | m2 | 4.17
88 | 011301001009 | 楼梯底板刷乳胶漆 | 1.楼梯底板刷乳胶漆 |  | m2 | 145.17
89 | 011301001010 | 水泥砂浆顶棚 | 1.部位:用于一层过道顶棚 |  | m2 | 78.74
90 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆 2.部位:用于一层过道顶棚 |  | m2 | 78.74
其他工程
91 | 010502029001 | 散水 | 1.名称:混凝土散水 2.散1 3.位置:用于建筑外墙外围，宽1.0米 |  | m2 | 74.72
92 | 010502032001 | 台阶 | 1.名称:水泥砂浆台阶 2.台2 |  | m2 | 48.6
93 | 010502031001 | 坡道 | 1.名称:水泥抹面坡道 2.坡3 |  | m2 | 26.1
94 | 011503004001 | 不锈钢栏杆 | 1.不锈钢栏杆 |  | m | 34.6
95 | 011503004002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:楼梯栏杆 2.参考图集:12YJ8-15页-2 |  | m | 38.16
96 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.卫生间洗漱台 |  | 个 | 34
97 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.屋面检修孔 2.参图集:12YJ5-1 B8 |  | m3 | 0.07
98 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢爬梯 |  | t | 0.35
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 | 单位 |  | 工程量 | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 项 |  | 1
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 | 项 |  | 1
3 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | 项 |  | 1
4 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 项 |  | 1
5 | 011601010001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 项 |  | 1
6 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 塔吊1台，挖掘机1台 | 项 |  | 1
7 | 011601002002 | 垂直运输 |  | 垂直运输 20m(6层)以内塔式起重机施工 现浇框架 | 项 |  | 1
8 | 011601001004 | 脚手架 |  | 多层建筑综合脚手架 框架结构 檐高20m以内 | 项 |  | 1
9 | 011601001002 | 脚手架 |  | 砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙 | 项 |  | 1
10 | 021001001001 | 脚手架 |  | 室内墙面粉饰高度在3.6m以外 | 项 |  | 1
11 | 021001001002 | 脚手架 |  | 天棚满堂脚手架 | 项 |  | 1
12 | 011601001003 | 脚手架 |  | 室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板 | 项 |  | 1
13 | 021001001003 | 外脚手架 |  | 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁 定额*0.3 | 项 |  | 1
本页小计 | [7 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼--（土建） |  |  | 标段：南阳市卧龙区石桥镇第一初级中学学生宿舍楼 |  |  | 第 2 页 共 2 页
合 计 | [7 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。