包2：

| 组织染色机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于对样本的快速染色处理 | 具备 |
| 2 | 全自动化，连续处理方式进行染色 | 具备 |
| 3 | 具备触摸显示屏 | 具备 |
| 4 | 可编辑程序数量≥50套 | 具备 |
| 5 | 具备电脑存取功能，记录机器运转情况 | 具备 |
| #6 | 采用标准药液缸时一次载片处理数≥60枚 | 具备 |
| #7 | 可同时进行HE染色、PAP巴氏染色等染色 | 具备 |
| 8 | 实时运行状态监控 | 具备 |
| 9 | 染色开始槽和水洗槽均可以自由设定，水洗周期可以自由设定 | 具备 |
| 10 | 药液缸规格≥3种，可针对性使用选择 | 具备 |
| #11 | 每个试剂缸均可以单独设定振荡功能 | 具备 |
| 12 | 具备药液信息及其使用次数的管理功能 | 具备 |
| 13 | 具有清洗促进和干燥功能 | 具备 |
| 14 | 染色篮筐架材质能够防止不粘带任何药液，以免污染下一试剂缸中的药液 | 具备 |
| 15 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 16 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 17 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 18 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 19 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 自动封片机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于对已染色的病理组织切片进行自动、标准化封片 | 具备 |
| 2 | 采用连续处理方式进行封片，染色后可直接进行封片，无需人工干预 | 具备 |
| #3 | 采用胶带式封片技术封片 | 具备 |
| 4 | 每小时封片处理量≥1000片 | 具备 |
| #5 | 连续封片数量≥240片 | 具备 |
| 6 | 封片大小可根据检体的大小进行调节，调节范围≥4档 | 具备 |
| 7 | 具有标准烘干风扇烘干功能 | 具备 |
| 8 | 内置活性炭过滤系统，减少二甲苯的挥发，确保操作场所的安全 | 具备 |
| 9 | 具备自动气泡检测功能，防止因二甲苯不足导致标本干燥货封片不良情况的发生 | 具备 |
| 10 | 操作界面可直观显示装置实时运行状态 | 具备 |
| 11 | 封片机载片架托盘≥10只 | 具备 |
| 12 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 13 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 14 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 15 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |